Аннотация дисциплины

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации »

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний в области монтажа электрооборудования и средств автоматизации.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| ПК-10 | Способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами |

Трудоемкость дисциплины по видам занятий, реализуемой по учебным планам, указанным на обороте титульного листа настоящего документа.

| Вид занятий | Очное |  | Заочное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по семестрам | Всего |
|  |  | 6 |  |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 50 | 50 | 12 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 18 | 18 | 6 |
| 1.2.Лабораторные работы | 32 | 32 | 6 |
| 1.3.Практические (семинарские) занятия | - | - |  |
| 2.Самостоятельная работа, часов, всего | 31 | 31 | 87 |
| 3. Контроль | 27 | 27 | 9 |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2) | 108 | 108 | 108 |
| Форма промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 | 3 | 3 |

Формы промежуточной аттестации: Экзамен

Перечень изучаемых тем:

Общие вопросы электромонтажа

Монтаж электрических проводок

Монтаж осветительных и облучательных установок

Монтаж электроприводов

Монтаж электронагревательных и сварочных электроустановок

Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств автоматики, КИП и сигнализации

Монтаж устройств заземления и зануления

Монтаж понизительных трансформаторных подстанций

Организация и выполнение пусконаладочных работ

Основы организации электромонтажного производства

Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ