Аннотация дисциплины

Электрические машины

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о конструкции, принципах действия и режимах работы электрических машин.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | Основные требования ГОСТов, ПУЭ, нормативных руководящих материалов по проектированию систем электрификации | Применять в практической деятельности подходы, методики, способы проектирования | Современными методами эксплуатации систем электрификации с учётом технических требований и экономического обоснования |

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану подготовки бакалавров по профессионально-образовательной программе направление 35.03.06 – «Агроинженерия». Профиль – Электрооборудование и электротехнологии

| Вид занятий | Форма обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
|  | программа подготовки |  |
|  | полная | сокращенная |
| 1. Аудиторные занятия, всего, часов | 68 | 18 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 36 | 8 |
| 1.2. Лабораторные работы | 32 | 10 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | - | - |
| 2. Самостоятельная работа, часов | 22 | 117 |
| Всего часов (стр. 1 + стр. 2) | 90 | 135 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 2 | 4 |

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Перечень изучаемых тем (приводится в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины):

1. Общие вопросы электромеханического преобразования энергии. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин.

2. Трансформаторы

3. Асинхронные машины

4. Синхронные машины

5. Машины постоянного тока

6. Специальные электрические машины