Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

| СОГЛАСОВАНО Декан инженерного факультета ___________________Д.Н.Пирожков «_____»________________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе ________________И.А.Косачев «_____»________________2016 г. |
| --- | --- |

Кафедра электрификации и автоматизации сельского хозяйства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электропривод и электрооборудование»

Направление подготовки

35.03.06 -"Агроинженерия"

Уровень подготовки- бакалавриат

(программа подготовки-прикладной бакалавриат)

Профиль подготовки

Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

Барнаул 2016

Рабочая программа составлена на основании примерной типовой программы, рекомендованной Министерством образования РФ в 200__ году, в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по профилю подготовки Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, квалификация бакалавр, в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом АГАУ в 200__г.

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от .09. 2016 г.

Заведующий кафедрой   _____________    д.т.н., профессор А.А. Багаев

Одобрена методической комиссией инженерного факультета, протокол № 1    от «13» 09  2016 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент	____________	                               В.В.Садов

Составитель:

к.т.н., доцент                                                                           Р.А. Куницын

д.т.н., профессор                                                                    А.А.Багаев

Лист внесения дополнений и изменений

в рабочую программу учебной дисциплины (модуля, курса, предмета)

«Электропривод и электрооборудование»

(наименование)

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Цель и задачи дисциплины…………………………………………………   5

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины …………..5

3. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  …………...6

4. Тематический план освоения дисциплины ……………………………….. 6

5. Организация, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС … 9

6. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях …………………………………………………………. 11

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. ………………………………………………………... 11

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  ………………………. 29

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………... 31

10.Приложение 1..  …………………………………………………………….32

1.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка в области электропривода и электрооборудования сельскохозяйственной техники предприятий АПК.

Задачи дисциплины:

- студенты должны овладеть знаниями по электромеханическому преобразованию энергии;

- изучить основные типы электрических машин для электрооборудования сельскохозяйственного производства;

- выполнить лабораторные работы;

- приобрести навыки по решению вопросов, связанных с электрооборудованием сельскохозяйственной техники.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Электропривод и электрооборудование»   входит в перечень дисциплин вариативной части учебного плана профессиональной подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»,  профиль подготовки  " Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции".

Базой для изучения дисциплины являются математика физика, информатика, метрология, теплотехника, общая электротехника и электроника.

Таблица 2.1- Сведения о дисциплинах на которые опирается содержание дисциплины «Электропривод и электрооборудование»

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Физика | Статика, динамика, электричество, магнетизм |
| Математика | Интегральные и дифференциальные исчисления, логарифмы, комплексные числа. |
| Теплотехника | Теплотехнические расчеты с/х машин. |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Виды измерительных приборов, обработка результатов измерений. |
| Информатика | Сущность и значение информации в развитии современного общества обработки информации, навыки работы с компьютером |
| Общая электротехника и электроника | Базовые знания по электротехнике и электронике |

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, умения и навыки по выбору, созданию, модернизации, применению систем и средств в эксплуатации электрических машин и электрооборудования. Для достижения вышеизложенного необходимо сформировать следующие компетенции (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной «Электропривод и электрооборудование»

| Содержание компетенций формирующих полностью или частично данной дисциплиной | Коды компетенций | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть |
| Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | основы теории и методы расчета рационального электропривода; принципы автоматического управления электроприводом машин, агрегатов и поточных линий в сельскохозяйственном производстве | проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов и поточных линий; анализировать проектируемые и существующие электрические приводы рабочих машин, агрегатов и поточных линий с точки зрения минимума приведенных затрат, эксплуатационных расходов | навыками по расчету и выбору рациональных электроприводов для сельскохозяйственных машин |

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

| Вид занятий | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Семестр 8 |  |
| - Аудиторных занятий всего часов В том числе: | 60 |
| 1.1 Лекции | 32 |
| 1.2 Лабораторные занятия | 28 |
| 1.3 Практические занятия | - |
| - Самостоятельная работа, часов | 48 |
| - Формы промежуточной аттестации | зачет |
| Всего часов (стр.1+стр.2) | 108 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 |

5. Тематический план освоения дисциплины

Таблица 5.1 –Тематический план изучения дисциплины «Электропривод и электрооборудование»    по учебному плану направления  35.03.06 «Агроинженерия»,  профиль подготовки  " Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" для студентов очной формы обучения.

| Наименование темы | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции |  | Лабораторные работы | Практические занятия | Самосто-ятельная работа |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| - Введение | Роль электрификации и электрооборудования в научно-техническом прогрессе | 2 |  | - |  | 2 |  |
| - Понятие об электроприводе. Аппаратура ручного управления | Понятие об электроприводе. Классификация эл. привода. Применение. Классификация аппаратуры ручного управления. | 2 |  | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Аппаратура автоматического управления | Классификация (магнитные пускатели, реле), назначение. Схемы включения. Неисправности работы. Выбор аппаратуры. |  | 4 | 2 |  | 4 | ЛР |
| - Аппаратура защиты. Выбор Методы обеспечения срабатывания защиты | Назначение, устройство, маркировка. Выбор плавких вставок: параметры, характеристики. Методы обеспечения срабатывания защиты. Тепловые реле, устройство и выбор. |  | 2 | 2 |  | 4 | ЛР |
| - Механические характеристики электродвигателей. Типы машин постоянного тока | Классификация механических характеристик. Понятие жесткости. Типы электродвигателей по роду тока. Машины постоянного тока, подразделение по способу возбуждения, схемы включения. |  | 2 | - |  | 2 | ЛР |
| - Машины постоянного тока с параллельным возбуждением | Вывод уравнения механической характеристики. Анализ. Способы регулирования частоты вращения. тормозные режимы. |  | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Машины постоянного тока с последовательным возбуждением | Вывод уравнения механической характеристики. Анализ. Способы регулирования частоты вращения. Тормозные режимы. Машины постоянного тока смешанного возбуждения. | 2 |  |  | 2 | ЛР |
| - Механические характеристики двигателей переменного тока | Вывод уравнения механической характеристики. Анализ. Тормозные режимы. Способы регулирования частоты вращения. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Однофазный двигатель Синхронный двигатель | Построение механической характеристики однофазного двигателя. Анализ. Влияние фазосдвигающих сопротивлений на запуск двигателя. Синхронный двигатель. Механическая характеристика. Угловая характеристика. Схема включения синхронного двигателя при непосредственном пуске от сети. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Расчет и построение механической характеристики шунтового двигателя | По паспортным данным построение механической характеристики. Расчет ступеней реостата. Методика расчета пусковых реостатов: пуск двигателя, тормозные режимы. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигателя | По паспортным данным расчет характерных точек механической характеристики. Построение: пусковые режимы. Анализ. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Динамика электропривода | Статика и динамика электропривода. Определение времени переходных процессов. Приведение моментов сопротивления и маховых моментов к одной частоте вращения. Потери энергии в переходных режимах. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нагрев электродвигателей | Классы изоляции. Основное уравнение нагрева. Вывод уравнения на основе теплового баланса. Анализ и построение кривых нагрева и охлаждения. Зависимость потребляемой мощности двигателя от температуры окружающей среды. Расчет. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Коэффициент мощности в электросиловых установках (cosφ) | Понятие коэффициента мощности. Треугольник мощностей. К чему приводит низкий cosφ в электроустановках. Способы повышения cosφ. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Системы автоматизированного управления электроприводами | Замкнутые системы автоматического управления. Обратные связи. Автоматизация электропривода двигателей переменного тока. Схема автоматического управления пуском эл. двигателя с контактными кольцами. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| - Электроосвещение Электронагрев. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования | Основные понятия светотехники, светотехнические величины и единицы. Лампы накаливания: марки, устройство. Специальные лампы. Люминесцентные лампы. Марки. Схемы включения. Газоразрядные лампы: марки, устройство, схемы включения. Электротехнология. Электронагрев, пастеризация, предпосевная обработка семян. Краткий экскурс по электробезопасности. Факторы, влияющие на поражение эл. током. Схемы защиты: заземление, зануление, шаговое напряжение, защитное отключение. | 2 | 4 |  | 4 | ЛР |
|  | Подготовка к зачету |  |  |  | 10 |  |
|  | Всего. | 32 | 28 |  | 48 |  |

Таблица 5.2- Перечень лабораторных работ

| № | Тема занятий | Количество |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | часов |
| 1 | Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах | 2 |
| 2 | Испытания магнитного пускателя и теплового реле | 2 |
| 3 | Градуировка и выбор плавких вставок для электрооборудования | 2 |
| 4 | Изучение конструкции, способы регулирования частоты вращения и возбуждения обмоток машин постоянного тока | 2 |
| 5 | Механические характеристики асинхронного двигателя | 2 |
| 6 | Расчет и построение механической характеристики шунтового двигателя | 2 |
| 7 | Однофазный асинхронный двигатель | 2 |
| 8 | Механические характеристики и аппаратура управления схем включения и торможения асинхронного двигателя | 2 |
| 9 | Нагрев асинхронного электродвигателя | 2 |
| 10 | Коэффициент мощности и способы его улучшения | 2 |
| 11 | Исследования электродного и элементного водонагревателя | 2 |
| 12 | Электрическое освещение | 2 |
| 13 | Изучение элементов автоматики | 2 |
| 14 | Схемы защиты: заземление, зануление, шаговое напряжение, защитное отключение. | 2 |
| Итого: |  | 28 |

6 Образовательные технологии

Таблица 6.1 – Активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий

| семестр | Вид занятия | Используемые активные и интерактивные формы занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Лекция | Аппаратура автоматического управления | 2 |
|  | Лабораторная работа | Испытания магнитного пускателя и теплового реле | 2 |
|  | Лабораторная работа | Градуировка и выбор плавких вставок для электрооборудования | 2 |
|  | Лабораторная работа | Изучение конструкции и маркировка обмоток трехфазного асинхронного двигателя | 2 |
|  | Лабораторная работа | Однофазный асинхронный двигатель | 2 |

Продолжение таблицы 6.1

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа | Исследование УФ облучателей. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | Исследование динамики двигателя |  | 4 |
|  | Лабораторная работа | Изучение элементов автоматики |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | Полупроводниковые приборы как элементная база автоматики |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 20 |

В рамках часов на самостоятельное изучение дисциплины планируется проведение встречи с бывшими студентами работающими на предприятиях по обслуживанию электронных систем.

6.1 Организация, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС

СРС проводится в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины.

Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются при рубежном контроле знаний, промежуточной аттестации студентов.

Таблица 6.2 – Вид, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС

| № п/п | Вид СРС | Количество часов2) | Контроль выполнения | Методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Введение | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 2 | Понятие об электроприводе. Аппаратура ручного управления | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 3 | Аппаратура автоматического управления | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 4 | Аппаратура защиты. Выбор Методы обеспечения срабатывания защиты | 3 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 5 | Механические характеристики электродвигателей. Типы машин постоянного тока | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |

Продолжение таблицы 6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Машины постоянного тока с параллельным возбуждением | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 7 | Машины постоянного тока с последовательным возбуждением | 2 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 8 | Механические характеристики двигателей переменного тока | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 9 | Однофазный двигатель Синхронный двигатель | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 10 | Расчет и построение механической характеристики шунтового двигателя | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 11 | Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигателя | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 12 | Динамика электропривода | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 13 | Нагрев электродвигателей | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 14 | Коэффициент мощности в электросиловых установках (cosφ) | 4 | опрос |  |
| 15 | Электроосвещение Электронагрев | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 16 | Системы автоматизированного управления электроприводами | 4 | опрос | Учебно-методическая литература, лекции |
| 18 | Электрический привод и электрооборудование в АПК | 27 | Экзамен | Учебно-методическая литература, лекции |

7 Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.1 Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль знаний осуществляется в виде устного и письменного опроса по пройденным темам на каждом лабораторном занятии, а также в форме контрольных работ после изучения отдельных тем дисциплины согласно предварительно выданных вопросов для подготовки.

Примерный перечень вопросов для оценки усвоения содержания лабораторных работ

- Основные понятия, определение и классификация электроприводов.

- Механические характеристики рабочих машин.

- Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Посторенние механических характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения по каталожным данным.

- Механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения в тормозных режимах.

- Режимы торможения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Сравнительная оценка и область применения различных режимов торможения двигателей постоянного тока.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

- Характеристики двигателя последовательного возбуждения в тормозных режимах.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

- Механические характеристики асинхронных двигателей.

- Естественные и искусственные характеристики двигателей постоянного тока.

- Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей: влияние изменения напряжения сети, влияние добавочного активного или индуктивного сопротивления цепи статора, влияние добавочного активного и индуктивного сопротивления в цепи ротора, влияние частоты.

- Схема замещения асинхронного двигателя.

- Механические характеристики асинхронных двигателей в тормозных режимах.

- Тормозные режимы асинхронных двигателей.

- Расчет пусковых и тормозных сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Механическая и угловая характеристики асинхронного двигателя.

- Основное управление движения электропривода.

- Приведение моментов и

- Приведение моментов инерции.

- Методы определения моментов  инерции.

- Определение времени пуска и торможения электропривода.

- Потери энергии при пуске и торможении электропривода и способы их уменьшения.

- Факторы, определяющие мощность электродвигателя.

- Нагрев и охлаждение электродвигателя.

- Постоянная времени нагрева и методы ее определения.

- Классификация номинальных режимов работы электродвигателей.

- Выбор мощности двигателя для продолжительного режима работы.

- Выбор мощности двигателя для кратковременного режима нагрузки.

- Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима нагрузки.

- Определение допустимого числа включений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Аппаратура неавтоматического управления электроприводом.

- Релейно-контакторная аппаратура управления электроприводом.

- Факторы, влияющие на характер протекания механических переходных процессов электропривода.

- Основные понятия об устойчивости работы электрифицированного агрегата.

- Механические переходные процессы привода с линейной механической характеристикой двигателя при постоянном моменте сопротивлений.

- Электромеханическая постоянная электропривода.

- Механические переходные процессы электропривода с линейной механической характеристикой двигателя и моментом сопротивления, зависящим от скорости.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от пути, и постоянном моменте инерции.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от времени.

- Переходные процессы электроприводов с асинхронными двигателями.

- Понятие координат электропривода и способы их регулирования.

- Система преобразователя частоты – асинхронный двигатель.

- Разомкнутые системы автоматического управления.

- Принципы автоматического управления пуском электродвигателей.

- Управление электроприводом в функции скорости.

- Управление электроприводом в функции тока.

- Управление электроприводом в функции времени.

- Принципы автоматического торможения электродвигателей.

- Замкнутые системы автоматического управления.

- Типовые звенья систем автоматического регулирования электроприводом.

- Переходные режимы системах автоматического регулирования. Устойчивость.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением электромагнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением магнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением полупроводниковых преобразователей.

- Реостатное регулирование момента.

- Частотное регулирование момента асинхронного электропривода.

- Реостатное регулирование скорости электродвигателя.

- Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока различных схем возбуждения.

- Способы регулирования скорости асинхронных двигателей.

- Импульсный метод регулирования скорости двигателей.

- Особенности частотного регулирования скорости асинхронного двигателя.

- Принцип ориентирования по полю двигателя при частотном управлении.

- Векторная модель асинхронного двигателя (основные положения).

- Векторное управление асинхронным двигателем.

- Автоматическое регулирование положения электропривода по положению.

- Понятие о следящем электроприводе.

- Программное управление электроприводом.

- Электрические лампы накаливания.

- Газорязрядные источники видимого излучения.

- Схемы включения газорязрядных источников оптичекого излучения.

- Источники УФ и ИК излучения, схемы их включения.

- Осветительные приборы.

- Электронагревательные устройства.

- Устройство электродного и принцип работы электродного водонагревателя.

- Автоматизация электродных водонагревателей.

- Индукторы. Расчет индукционных нагревателей.

- Основы Диэлектрического нагрева. Установки диэлектрического нагрева.

Примерный перечень вопросов для оценки знаний материала по темам лекционного курса

- Основные понятия, определение и классификация электроприводов.

- Механические характеристики рабочих машин.

- Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Посторенние механических характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения по каталожным данным.

- Механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения в тормозных режимах.

- Режимы торможения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Сравнительная оценка и область применения различных режимов торможения двигателей постоянного тока.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

- Характеристики двигателя последовательного возбуждения в тормозных режимах.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

- Механические характеристики асинхронных двигателей.

- Естественные и искусственные характеристики двигателей постоянного тока.

- Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей: влияние изменения напряжения сети, влияние добавочного активного или индуктивного сопротивления цепи статора, влияние добавочного активного и индуктивного сопротивления в цепи ротора, влияние частоты.

- Схема замещения асинхронного двигателя.

- Механические характеристики асинхронных двигателей в тормозных режимах.

- Тормозные режимы асинхронных двигателей.

- Расчет пусковых и тормозных сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Механическая и угловая характеристики асинхронного двигателя.

- Основное управление движения электропривода.

- Приведение моментов и

- Приведение моментов инерции.

- Методы определения моментов  инерции.

- Определение времени пуска и торможения электропривода.

- Потери энергии при пуске и торможении электропривода и способы их уменьшения.

- Факторы, определяющие мощность электродвигателя.

- Нагрев и охлаждение электродвигателя.

- Постоянная времени нагрева и методы ее определения.

- Классификация номинальных режимов работы электродвигателей.

- Выбор мощности двигателя для продолжительного режима работы.

- Выбор мощности двигателя для кратковременного режима нагрузки.

- Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима нагрузки.

- Определение допустимого числа включений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Аппаратура неавтоматического управления электроприводом.

- Релейно-контакторная аппаратура управления электроприводом.

- Факторы, влияющие на характер протекания механических переходных процессов электропривода.

- Основные понятия об устойчивости работы электрифицированного агрегата.

- Механические переходные процессы привода с линейной механической характеристикой двигателя при постоянном моменте сопротивлений.

- Электромеханическая постоянная электропривода.

- Механические переходные процессы электропривода с линейной механической характеристикой двигателя и моментом сопротивления, зависящим от скорости.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от пути, и постоянном моменте инерции.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от времени.

- Переходные процессы электроприводов с асинхронными двигателями.

- Понятие координат электропривода и способы их регулирования.

- Система преобразователя частоты – асинхронный двигатель.

- Разомкнутые системы автоматического управления.

- Принципы автоматического управления пуском электродвигателей.

- Управление электроприводом в функции скорости.

- Управление электроприводом в функции тока.

- Управление электроприводом в функции времени.

- Принципы автоматического торможения электродвигателей.

- Замкнутые системы автоматического управления.

- Типовые звенья систем автоматического регулирования электроприводом.

- Переходные режимы системах автоматического регулирования. Устойчивость.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением электромагнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением магнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением полупроводниковых преобразователей.

- Реостатное регулирование момента.

- Частотное регулирование момента асинхронного электропривода.

- Реостатное регулирование скорости электродвигателя.

- Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока различных схем возбуждения.

- Способы регулирования скорости асинхронных двигателей.

- Импульсный метод регулирования скорости двигателей.

- Особенности частотного регулирования скорости асинхронного двигателя.

- Принцип ориентирования по полю двигателя при частотном управлении.

- Векторная модель асинхронного двигателя (основные положения).

- Векторное управление асинхронным двигателем.

- Автоматическое регулирование положения электропривода по положению.

- Понятие о следящем электроприводе.

- Программное управление электроприводом.

- Электрические лампы накаливания.

- Газорязрядные источники видимого излучения.

- Схемы включения газорязрядных источников оптичекого излучения.

- Источники УФ и ИК излучения, схемы их включения.

- Осветительные приборы.

- Электронагревательные устройства.

- Устройство электродного и принцип работы электродного водонагревателя.

- Автоматизация электродных водонагревателей.

- Индукторы. Расчет индукционных нагревателей.

- Основы Диэлектрического нагрева. Установки диэлектрического нагрева.

7.2 Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации

- Основные понятия, определение и классификация электроприводов.

- Механические характеристики рабочих машин.

- Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Посторенние механических характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения по каталожным данным.

- Механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения в тормозных режимах.

- Режимы торможения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Сравнительная оценка и область применения различных режимов торможения двигателей постоянного тока.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

- Характеристики двигателя последовательного возбуждения в тормозных режимах.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

- Механические характеристики асинхронных двигателей.

- Естественные и искусственные характеристики двигателей постоянного тока.

- Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей: влияние изменения напряжения сети, влияние добавочного активного или индуктивного сопротивления цепи статора, влияние добавочного активного и индуктивного сопротивления в цепи ротора, влияние частоты.

- Схема замещения асинхронного двигателя.

- Механические характеристики асинхронных двигателей в тормозных режимах.

- Тормозные режимы асинхронных двигателей.

- Расчет пусковых и тормозных сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Механическая и угловая характеристики асинхронного двигателя.

- Основное управление движения электропривода.

- Приведение моментов и

- Приведение моментов инерции.

- Методы определения моментов  инерции.

- Определение времени пуска и торможения электропривода.

- Потери энергии при пуске и торможении электропривода и способы их уменьшения.

- Факторы, определяющие мощность электродвигателя.

- Нагрев и охлаждение электродвигателя.

- Постоянная времени нагрева и методы ее определения.

- Классификация номинальных режимов работы электродвигателей.

- Выбор мощности двигателя для продолжительного режима работы.

- Выбор мощности двигателя для кратковременного режима нагрузки.

- Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима нагрузки.

- Определение допустимого числа включений асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Аппаратура неавтоматического управления электроприводом.

- Релейно-контакторная аппаратура управления электроприводом.

- Факторы, влияющие на характер протекания механических переходных процессов электропривода.

- Основные понятия об устойчивости работы электрифицированного агрегата.

- Механические переходные процессы привода с линейной механической характеристикой двигателя при постоянном моменте сопротивлений.

- Электромеханическая постоянная электропривода.

- Механические переходные процессы электропривода с линейной механической характеристикой двигателя и моментом сопротивления, зависящим от скорости.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от пути, и постоянном моменте инерции.

- Механические переходные процессы электропривода при моменте сопротивления, зависящем от времени.

- Переходные процессы электроприводов с асинхронными двигателями.

- Понятие координат электропривода и способы их регулирования.

- Система преобразователя частоты – асинхронный двигатель.

- Разомкнутые системы автоматического управления.

- Принципы автоматического управления пуском электродвигателей.

- Управление электроприводом в функции скорости.

- Управление электроприводом в функции тока.

- Управление электроприводом в функции времени.

- Принципы автоматического торможения электродвигателей.

- Замкнутые системы автоматического управления.

- Типовые звенья систем автоматического регулирования электроприводом.

- Переходные режимы системах автоматического регулирования. Устойчивость.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением электромагнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением магнитных усилителей.

- Автоматическое управление электроприводами  с применением полупроводниковых преобразователей.

- Реостатное регулирование момента.

- Частотное регулирование момента асинхронного электропривода.

- Реостатное регулирование скорости электродвигателя.

- Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока различных схем возбуждения.

- Способы регулирования скорости асинхронных двигателей.

- Импульсный метод регулирования скорости двигателей.

- Особенности частотного регулирования скорости асинхронного двигателя.

- Принцип ориентирования по полю двигателя при частотном управлении.

- Векторная модель асинхронного двигателя (основные положения).

- Векторное управление асинхронным двигателем.

- Автоматическое регулирование положения электропривода по положению.

- Понятие о следящем электроприводе.

- Программное управление электроприводом.

- Электрические лампы накаливания.

- Газорязрядные источники видимого излучения.

- Схемы включения газорязрядных источников оптичекого излучения.

- Источники УФ и ИК излучения, схемы их включения.

- Осветительные приборы.

- Электронагревательные устройства.

- Устройство электродного и принцип работы электродного водонагревателя.

- Автоматизация электродных водонагревателей.

- Индукторы. Расчет индукционных нагревателей.

- Основы Диэлектрического нагрева. Установки диэлектрического нагрева.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Чтение лекций производится в аудитории оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации.

По основным разделам используются компьютерные ресурсы. Лаборатории и учебные классы, кафедры оборудуются наглядными пособиями в виде стендов, мультимедийными пособиями, раздаточным материалом и др., а рабочие места преподавателей оснащены современной оргтехникой, в том числе компьютерами с соответствующим программным обеспечением.

Таблица 8.1. Примерный перечень лабораторного оборудования и инструменты

| № п/п | Наименование оборудования и инструменты | Число на подгруппу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Комплект электрических 3-фазных двигателей и машин постоянного тока. | 2 |
| 2 | Комплект измерительных приборов и оборудования. | 4 |
| 3 | комплект пусковой аппаратуры ручного и автоматического управления. | 1 |
| 4 | комплект аппаратуры защиты электрооборудования от аварийных режимов. |  |
| 5 | комплект люминесцентных источников света и ультрафиолетовых излучений. | 1 |
| 6 | Электродный водонагреватель ЭПЗ-100. | 2 |
| 7 | Комплект пусковой аппаратуры ручного и автоматического действия. | 2 |
| 8 | Комплект аппаратуры защиты электрооборудования от аварийных режимов. | 4 |
| 9 | Лабораторный стенд для исследования люминесцентных источников света и ультрафиолетовых излучений. | 1 |
| 10 | Облучательная установка | 1 |
| 11 | Электрокалориферная установка СФОЦ и пульт управления. | 1 |
| 12 | Электродный водонагреватель типа ЭПЗ – 100. | 1 |
| 13 | Лабораторный стенд для получения навыков подключения и исследования частотно-управляемого электропривода. | 1 |
| 14 | Лабораторный стенд для исследования САР технологических процессов на базе ПЛК LOGO! Siemens. | 1 |
| 15 | Лабораторный стенд для исследования автоматизированной системы водоснабжения на базе преобразователя частоты ВЕСПЕР Е2-MINI-SP25L, ВЕСПЕР Е2-8300-001Н. | 1 |
| 16 | ПЛК ОВЕН 160-220.И-М, панель оператора ОВЕН ИП320, датчики температуры и давления. | 1 |
| 17 | Комплект программного обеспечения МВТУ для моделирования систем автоматического регулирования. | 1 |
| 18 | Мультимедийный проектор. | 1 |
| 19 | Ноутбук. | 1 |

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Формами организации учебного процесса по данной дисциплине являются лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа студентов.

На лекциях излагается теоретический материал:

- дается оценка дисциплины в учебном процессе, рассматривается классификация систем.

- рассматриваются основы теории управления и элементная база для ее осуществления, изучаются функциональные и структурные узлы устройств, основные схемы с/х устройств.

На лабораторных занятиях студенты изучают и исследуют элементы схем электроники и электрооборудования с помощью стендов и измерительного оборудования, получают данные и строят характеристики. На занятиях используются видеоролики с демонстрацией оборудования в работе.

Самостоятельная работа студентов включает:

- освоение лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, самостоятельное изучение отдельных вопросов (конструкции и электрические схемы отдельных устройств, спецтехнику в с/х производстве и т.д.),

Изучение дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- информационные технологии, использование электронных образовательных ресурсов (компьютерных программ Microsoft PowerPoint, тестовых заданий) при выполнение домашних и лабораторных работ.

- работа в команде, совместная работа студентов в группе при выполнении лабораторных работ.

- подготовка студенческих докладов.

8.2. Список рекомендуемых изданий основной учебной литературы по дисциплине «Электропривод и электрооборудование»

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (количество экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Онищенко Г.Б. Электрический привод: учебник для вузов/Г.Б.Онищенко.-2 изд., стер.-М.: Академия, 2008.-288 с. | 35 |
| 2 | Фролов Ю.М. Основы электрического привода. Краткий курс/Ю.М.Фролов, В.П. Шелякин .-М.: КолосС, 2007.-252 с. | 50 |
| 3 | Епифанов А.П. Электропривод в сельском хозяйстве: учебное пособие для вузов/А.П.Епифанов, А.Г.Гущинский, Л.М.Малайчук.-СПб.: Лань, 2010.-224 с. | 35 |
| 4 | Багаев А.А. Электротехнология [Текст]: учебное пособие/А.А.Багаев, А.И.Багаев, Л.В.Куликова.-Барнаул:Изд-во АГАУ, 2006.-320 с. | 54 |

8.3. Список рекомендуемых изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине «Электропривод и электрооборудование

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (количество экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Москаленко В.В. Электрический привод: учебное пособие/В.В. Москаленко.-М.: Академия, 2004.-368 с. | 5 |
| 2 | Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: учебник для вузов/ М.П.Белов, В.А.Новиков, Л.Н.Рассудов.-М.: Академия, 2004.-576 с. | 5 |
| 3 | Шичков, Л. П. Электрический привод : учебник для вузов / Л. П. Шичков. - М. : КолосС, 2006. - 279 с | 1 |
| 4 | Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование : учебник для вузов / А. П. Коломиец [и др.]. - М. : КолосС, 2008. - 328 с. | 1 |
| 5 | Ильинский, Н. Ф. Электропривод энерго- и ресурсосбережение : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. - М. : Академия, 2008. - 208 с. | 3 |
| 6 | Кацман, М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учебное пособие / М. М. Кацман. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2004. - 256 с. | 5 |
| 7 | Правила устройства электроустановок : по состоянию на 1 ноября2005 года. - 7-е изд. с изм. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. - 512 с. | 1 |
| 8 | Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмогоизданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года . - М. : КНОРУС, 2010. - 488 с. | 2 |

Приложение № 1 к рабочей

программе дисциплины

«Электропривод и электрооборудование»

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий основной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «1» сентября 2016 года

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (количество экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Онищенко Г.Б. Электрический привод: учебник для вузов/Г.Б.Онищенко.-2 изд., стер.-М.: Академия, 2008.-288 с. | 35 |
| 2 | Фролов Ю.М. Основы электрического привода. Краткий курс/Ю.М.Фролов, В.П. Шелякин .-М.: КолосС, 2007.-252 с. | 50 |
| 3 | Епифанов А.П. Электропривод в сельском хозяйстве: учебное пособие для вузов/А.П.Епифанов, А.Г.Гущинский, Л.М.Малайчук.-СПб.: Лань, 2010.-224 с. | 35 |
| 4 | Багаев А.А. Электротехнология [Текст]: учебное пособие/А.А.Багаев, А.И.Багаев, Л.В.Куликова.-Барнаул:Изд-во АГАУ, 2006.-320 с. | 54 |

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «1» сентября 2016 года

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (количество экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Москаленко В.В. Электрический привод: учебное пособие/В.В. Москаленко.-М.: Академия, 2004.-368 с. | 5 |
| 2 | Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: учебник для вузов/ М.П.Белов, В.А.Новиков, Л.Н.Рассудов.-М.: Академия, 2004.-576 с. | 5 |
| 3 | Шичков, Л. П. Электрический привод : учебник для вузов / Л. П. Шичков. - М. : КолосС, 2006. - 279 с | 1 |
| 4 | Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование : учебник для вузов / А. П. Коломиец [и др.]. - М. : КолосС, 2008. - 328 с. | 1 |
| 5 | Ильинский, Н. Ф. Электропривод энерго- и ресурсосбережение : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. - М. : Академия, 2008. - 208 с. | 3 |
| 6 | Кацман, М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учебное пособие / М. М. Кацман. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2004. - 256 с. | 5 |
| 7 | Правила устройства электроустановок : по состоянию на 1 ноября2005 года. - 7-е изд. с изм. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. - 512 с. | 1 |
| 8 | Правила устройства электроустановок. Все действующие разделышестого и седьмогоизданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года . - М. : КНОРУС, 2010. - 488 с. | 2 |

Составитель: к.т.н., ст. преподаватель                                           Р.А.Куницын

Список верен: зав.отделом                                                              О.П. Штабель

Аннотация дисциплины

«Электропривод и электрооборудование»

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка в области электропривода и электрооборудования сельскохозяйственной техники предприятий АПК.

Освоение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся следующих компетенций

| Коды компетенций | Содержание компетенций формирующих полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| ПК-8 | Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок |

Трудоемкость  дисциплины по видам занятий

| Вид занятий | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Семестр 8 |  |
| - Аудиторных занятий всего часов В том числе: | 60 |
| 1.1 Лекции | 32 |
| 1.2 Лабораторные занятия | 28 |
| 1.3 Практические занятия | - |
| - Самостоятельная работа, часов | 48 |
| Всего часов (стр.1+стр.2) | 108 |
| Формы промежуточной аттестации | зачет |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 |

Перечень изучаемых тем:

- Понятие об электроприводе

- Аппаратура управления электроприводом

- Механические характеристики электродвигателей

- Машины постоянного тока

- Машины переменного тока тока

- Расчет и построение механической характеристик

- Нагрев электродвигателей

- Электроосвещение

- Электронагрев