Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

| СОГЛАСОВАНО Декан инженерного факультета ___________________Д.Н.Пирожков «_____»________________201__ г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по развитию образовательной деятельности ________________А.А. Томаровский «_____»________________201__ г. |
| --- | --- |

Кафедра электрификации и автоматизации сельского хозяйства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В АПК»

Направление подготовки

110800.68 – «Агроинженерия»

Программа подготовки:

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве»;

«Энергообеспечение и электротехнологии в АПК»;

«Технологии и средства технического сервиса в АПК»

Квалификация (степень) выпускника – «магистр»

Барнаул 2013

Рабочая программа учебной дисциплины «СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В АПК» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 110800.68 – Агроинженерия в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в 2011 г. по программе подготовки:

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве»;

«Энергообеспечение и электротехнологии в АПК»;

«Технологии и средства технического сервиса в АПК»

для очной формы обучения.

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол №___от ___________ 201___ г.

Зав.кафедрой

д.т.н., профессор	                    ____________А.А.Багаев

Одобрена на заседании методической комиссии инженерного факультета, протокол № ___    от «____» __________________ 201 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент	____________	В.В.Садов

Составитель:

д.т.н.,профессор	____________	А.А.Багаев

Лист внесения дополнений и изменений

в рабочую программу учебной дисциплины

«СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В АПК»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

___________________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

______________      __________      ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

___________      ________       ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      ________  ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

_________________    _________        __________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      ______     ___________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

___________      _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_________________-    _________    ______________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________     ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      ________  ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________     ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      _______   ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

  - Оглавление

- Цель и задачи освоения дисциплины.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

- Требования к результатам освоения содержания дисциплины

- Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

- Тематический план изучения дисциплины.

- Образовательные технологии

- Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

  - Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости.

  - Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной

аттестации

  - Требования к структуре расчетно-графической работы

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины –формирование у студентов совокупности знаний и практических навыков в области традиционных и возобновляемых систем энергообеспечения сельского хозяйства.

Задачами дисциплины являются: изучение структуры и технологических процессов генерирования, преобразования и распределения традиционных и возобновляемых систем энергообеспечения сельского хозяйства.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина ДН(М).В1.2 «Системы энергообеспечения в АПК» входит в перечень дисциплин по выбору цикла дисциплин направления федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 110800.68 – Агроинженерия, по программе подготовки:

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве»;

«Энергообеспечение и электротехнологии в АПК»;

«Технологии и средства технического сервиса в АПК»

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Системы энергообеспечения в АПК», являются  физика, химия, теоретические основы электротехники, теплотехника, электроснабжение, электротехнологические установки и системы в АПК, электропривод (табл. 2.1).

Дисциплина «Системы энергообеспечения в АПК» является основой для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Проектирование электротехнологических устройств, электрооборудования и систем энергообеспечения», «Программное обеспечение проектирования электротехнологических устройств, электрооборудования и систем энергообеспечения», «Основы энергетического аудита технологических процессов и объектов в АПК».

Таблица 2.1 – Сведения о дисциплинах, на которые опирается содержание данной дисциплины

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Физика | Электричество Оптика Теплота и молекулярная физика |
| Химия | Органическая химия |
| ТОЭ | Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока, теория электромагнитного поля |
| Теплотехника | Техническая термодинамика |
| Электроснабжение | Расчет электрических нагрузок Выбор схемы электроснабжения Выбор защитной аппаратуры и проводников Резервные источники электропитания Расчет токов к.з. Обеспечение безопасности Учет электроэнергии |
| Электротехнологические установки и системы в АПК | Светотехника Электротехнологии |
| Электропривод | Электропривод постоянного тока Электропривод переменного тока Выбор мощности приводных двигателей Автоматизированный электропривод Энергетические показатели электропривода |

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, умения и навыки по устройству и структуре технологических процессов генерирования, преобразования и распределения традиционных и возобновляемых систем энергообеспечения сельского хозяйства.

Для достижения данного результата необходимо сформировать следующие компетенции (табл. 3.1).

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых данной дисциплиной

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленченских решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции | ПК-7 | Структуру, технологические процессы и технические средства генерирования, преобразования и распределения традиционных и возобновляемых систем энергообеспечения сельского хозяйства | Оценивать условия и прогнозировать последствия организационно-управленченских решений в области технического и энергетического обеспечения технологий производства сельскохозяйственной продукции | методами технико-экономической оценки условий и прогнозирования последствий организационно-управленченских решений в области технического и энергетического обеспечения технологий производства сельскохозяйственной продукции |

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Для освоения программы предусматриваются следующие виды занятий: лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа. Распределение программного материала по видам занятий и последовательность его изучения определяются рабочим учебным планом (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий, реализуемой по учебным планам, указанным на обороте титульного листа настоящего документа.

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  |  |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего | 54 | 54 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. Лекции | 2 | 2 |  |  |
| 1.2. Лабораторные работы | 34 | 34 |  |  |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 18 | 18 |  |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 54 | 54 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) |  |  |  |  |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) |  |  |  |  |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов |  |  |  |  |
| 2.4. Текущая самоподготовка |  |  |  |  |
| 2.5. Подготовка и сдача зачета/ (экзамена) | 10/- | 10/- |  |  |
| 2.6. Контрольная работа (К) |  |  |  |  |
| Итого часов (стр. 1 + стр. 2) | 108 | 108 |  |  |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |  |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 | 3 |  |  |

Тематический план изучения дисциплины

Таблица 5.1 – Тематический план изучения дисциплины, реализуемой по учебным планам, указанным на обороте титульного листа настоящего документа.

| Наименование темы |  | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  |  | Форма текущего контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия |  | Самостоятельная работа |  |  |
|  |  | 9 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Системы традиционного энергообеспечения. |  | Системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в сельской местности. | 1 | 16 | 8 | 26 |  | ЛР |  |
| 5.2.1.Системы возобновляемого эергообеспечения. Энергетический аудит. |  | Системы пассивного и активного солнечного отопления и горячего водоснабжения. Системы геотермального теплоснабжения. Ветроэнергетические системы электроснабжения. Биогазовые установки. Микрогидроэлектростанции. Тепловые насосы. Водородная энергетика. Технико-экономические показатели систем возобновляемых источников энергии. Основы энергетического аудита. | 1 | 18 | 10 | 28 |  | ЛР |  |
|  | Подготовка к зачету |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 2 | 34 | 18 | 64 |  |  |

Таблица 5.2 – Перечень лабораторных работ

| № раздела | Перечень лабораторных работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Изучение и исследование трубчатых элементных нагревателей (ТЭН) | 2 |
| 5.1.2 | Изучение конструкции и схемы управления электрокалориферной установки СФОЦ | 2 |
| 5.1.3 | Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при изменении коэффициента мощности нагрузки. | 4 |
| 5.1.4 | Исследование проточного электродного водонагревателя | 4 |
| 5.1.5 | Исследование устройства и режимов работы индукционного нагревателя | 4 |
| 5.2.1 | Исследование системы фотоэлектрического преобразования солнечной энергии | 2 |
| 5.2.2 | Исследование системы автоматического слежения фотоэлектрического преобразователя за солнцем | 2 |
| 5.2.3 | Исследование эффекта Холла | 2 |
| 5.2.4 | Исследование эффекта Зеебека | 4 |
| 5.2.5 | Исследование эффекта Пелтье | 4 |
| 5.2.6 | Исследование режимов работы микроГЭС (АлтГТУ) | 4 |

5.3.Перечень практических занятий

Таблица 5.3 – Перечень практических занятий

| № раздела | Перечень практических занятий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Определение параметров, выбор и проверочный расчет электрокалориферной установки |  |
| 5.1.1 | Приближенный расчет индуктора для высокочастотной закалки деталей | 2 |
| 5.2.1 | Технико-экономическая оценка установок индукционного нагрева | 2 |
| 5.2.2 | Технико-экономическая оценка установок элементного и электродного нагрева | 2 |
| 5.2.3 | Технико-экономическая оценка солнечных установок | 2 |
| 5.2.4 | Технико-экономическая оценка биогазовых установок | 2 |
| 5.2.5 | Технико-экономическая оценка ветроэнегетических установок | 2 |
| 5.2.6 | Технико-экономическая оценка теплонасосных установок | 4 |

Образовательные технологии

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по ООП «Агроинженерия» должны составлять не менее 20 процентов от всего объема аудиторных занятий (в соответствии с требованиями ФГОС ВПО). По дисциплине «Системы энергообеспечения в АПК» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с данной программой составляет 29 процентов.

Таблица 6 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях.

| Семестр | Вид занятия | Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа | Групповая защита с обсуждением результатов выполненных работ | 4 |  |
|  | Лекция | Мастер-класс с приглашением ведущих специалистов | 2 |  |
|  | Выездное занятие (экскурсия) | Экскурсия на объекты, использующие современные системы энергообеспечения | 16 |  |
| Итого: |  |  |  | 22 |  |

Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.1.  Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации

Заключительной формой контроля знаний студентов является сдача зачета по дисциплине.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1.Дать определение, что представляет собой проект и какие документы он включает.

2.Какие данные указываются в задании на проектирование.

3.Каков перечень и реквизиты документов, указываемых в пояснительной записке.

4.На какие категории делятся электроприемники по надежности электроснабжения.

5.Как осуществляется электроснабжение электроприемников первой категории.

6. Как осуществляется электроснабжение электроприемников второй категории.

7.Основные требования по надежности энергоснабжения.

8.Категории потребителей по надежности теплоснабжения.

9.Теплоснабжение потребителей первой категории.

10.Классы помещений по пожаро- и взрывоопасности.

11.Как производится выбор системы теплоснабжения.

12.В каких случаях в качестве теплоносителя используется вода, а в каких пар.

13.Каково назначение теплового пункта.

14.Особенности потребления теплоты в сельском хозяйстве.

15.Расчет теплового потока на отопление.

16.Классификация тепловых потребителей и их характеристика.

17.Схемы присоединения систем горячего водоснабжения.

18.Особенности современных систем горячего водоснабжения.

19.Схемы теплоснабжения систем вентиляции.

20.Расчет теплового потока на горячее водоснабжение.

21.Исходные данные для определения типа и количества котлов.

22.Способы регулирования тепловых нагрузок и их классификация.

23.Порядок расчета расхода теплоносителя в сетях теплоснабжения.

24.Порядок расчета гидравлического расчета тепловых сетей.

25.Цель теплового расчета сетей.

26.Последовательность расчета толщины теплоизоляционного материала трубопроводов.

27.Можно ли используя тепловой график, регулировать тепловую нагрузку.

28.Преимущества природного газа по сравнению с другими видами топлива.

29.Основные задачи в области развития систем газоснабжения.

30.Классификация систем газоснабжения.

31.Определение потребности в газообразном топливе для проектируемого объекта.

32.Определение усредненного значения расхода теплоты для горячего водоснабжения коммунально-бытовых потребителей.

33.Методы гидравлического расчета газопроводов.

34.Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

35.Схемы обвязки котлов, работающих на газе низкого, среднего и высокого давления.

36.Расчет дымовой трубы котельной с ественной тягой.

37.Определение воздухообмена в котельной.

38.Последовательность выбора дымососа для котельной, работающей на газе.

39.Цель расчета электрической нагрузки.

40.Методики расчета электрических нагрузок.

41.Методики расчета осветительных нагрузок.

42.Типы трансформаторных подстанций для питания сельскохозяйственных нагрузок.

43.Методика выбора сечения проводов воздушных линий.

44.Минимально допустимое сечение жил ВЛ и ВЛИ на магистралях и ответвлениях.

45.Где выполняется заземление воздушных линий.

46.Что представляет собой компенсация реактивной мощности. Для чего ее производят.

47.Каким образом осуществляется компенсация реактивной мощности.

48.До каких значений tgφ целесообразно компенсировать реактивную мощность.

49.Методики выбора проводов и кабелей.

50.Условия проверки выбранных проводов и кабелей.

51.Порядок проверки поводов по потерям напряжения.

52.Порядок проверки проводов по термической стойкости токам к.з.

53.Расчет токов одно- и трехфазного к.з.

54.Средства защиты электрической сети от перегрузок, коротких замыканию

55.Места установки аппаратов защиты.

56.Режимы работы аппаратов защиты.

57.Защита от прямых ударов молнии.

58.Назначение защитного заземления и уравнивания потенциалов.

59.Назначение УЗО, устройство и принцип действия.

60.Характеристики солнечного излучения.

61.Интенсивность солнечного излучения и единицы его измерения.

62.Количество солнечной энергии, поступающее на Землю в год.

63. Области использования солнечной энергии.

64.Принцип пассивного использования солнечной энергии от ограждающих поверхностей.

65.Типы пассивных систем солнечного отопления.

66.Требования при сооружений зданий с пассивной системой солнечного отопления.

67.Мсходные данные на проектирование пассивных систем солнечного отопления.

68.Определение количества теплоты солнечной радиации, поглощаемой системой ПСО.

69.Определение коэффициента эффективности передачи теплоты солнечной радиации.

70.Коэффициент замещения теплоты, расходуемой на отопление помещений с ПСА.

71.Анализ технико-экономической эффективности системы ПСА,

72.Группы и принципиальные схемы солнечного теплоснабжения.

73.Конструкции плоских гелиоколлекторов.

74.Места расположения солнечных коллекторов.

75.Определение тепловой мощности систем горячего водоснабжения.

76.Определение площади поглощающей поверхности гелиоустановки при наличии резервного источника теплоты.

77.КПД гелиоколлектора.

78.Определение объема бака-аккумулятора и площади поверхности нагрева теплообменного аппарата.

79.Определение количества теплоты, выработанной гелиоустановкой за год.

80.Определение количества сэкономленного условного топлива в год за счет солнечной энергии.

81.Принцип действия солнечного гелиоколлектора.

82.Какие теплообменники следует использовать в зависимости от принятой принципиальной схемы и расхода теплоносителя.

83.Определение требуемой поверхности нагрева скоростного и объемного теплообменников.

84.Схемы систем солнечного горячего водоснабжения.

85.Что такое геотермальная энергия.

86.Типы геотермальной энергии.

87.Групы систем геотермального теплоснабжения.

88.Исходные данные для проектирования систем геотермального теплоснабжения.

89.Коффициент эффективности геотермальных систем теплоснабжения.

90.Расчет и выбор отопительных приборов при проектировании геотермальных систем теплоснабжения.

91.Открытые и закрытые системы геотермального теплоснабжения.

92. Схема геотермальной системы теплоохлаждения с тепловыми насосами.

93.Пример комплексной системы геотермального теплоснабжения.

94.Характеристиики современных ветроэнергетических установок.

95.Основные тенденции развития средних и крупных ветроэнергетических установок.

96.Приннаки классификации ветроэнергетических установок.

97.Варианты использования аккумулирующих установок.

98.Основные требования к ветроэнергетическим установкам.

99.Назначение и устройство блока контроля угла установки лопастей.

100.Требования к выбору месторасположения ветроустановок и расчету параметров.

101.Расчет ветроустановок.

102.Технико-экономические показатели ветроэнергетических установок.

103.Назначение аккумуляторов теплоты.

104.Типы аккумуляторов теплоты и их характеристика.

105.Теплоаккумулирующие материалы, используемые на практике.

106.Схемы основных типов системы солнечного теплоснабжения с тепловыми аккумуляторами.

107.Преимущества систем аккумулирования, основанных на использовании физической теплоты материала.

108.Преимущества при использовании водоносных горизонтов для аккумулирования тепловой энергии.

109.Конструктивные решения жидкостных тепловых аккумуляторов.

110.Основные схемы паровых аккумуляторов теплоты.

111.Методика расчета теплового аккумулятора с твердым теплоаккумулирующим материалом.

112.Используемые на практике методы переработки биомассы с целью получения энергии.

113.Факторы, учитываемые при оценке экономической эффективности биогазовой установки.

114.Определение основных этапов термического разложения целлюлозы.

115.Что относится к термохимическим процессам при переработке биомассы.

116.Что представляет собой газификация.

117.Что представляет собой пиролиз биомассы.

118.Что представляет собой анаэробное сбраживание биомассы.

119.Схемы биогазовых установок.

120.Методика расчета биогазовой установки.

121.Цель оптимизации биогазовой установки.

122.Общая характеристика гидроэнергетических ресурсов.

123.Конструктивные признаки классификации современные гидротурбины.

124.Принцип работы активной гидротурбины.

125.Определение низкопотенциальой тепловой энергии окружающего пространства.

126.Что такое тепловой насос.

127.Общие положения при проектировании объектов теплонасосных систем теплоснабжения.

128.Схемы компрессорных тепловых насосов.

124.Схемы абсорбционных тепловых насосов.

125.Схемы адсорбционных тепловых насосов.

126.Схемы термоэлектрических тепловых насосов.

127.Принципиальные термодинамические циклы тепловых насосов.

128.Технико=экономическая оценка теплонасосных установок.

129.Основы эксергоэкономической оптимизации тепловых насосов.

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список имеющихся в библиотеке университета изданий основной учебной литературы по дисциплине

«Системы энергообеспечения в АПК»

по состоянию на 15 января 2014 г.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | .Багаев А.А.Электротехнология:учебное пособие для вузов/А.А.Багаев,А.И.Багаев,Л.В.Куликова.-Барнаул:Изд-во АГАУ,2006.-320 с. | 54 экз. |
| 2 | Онищенко Г.Б.Электрический привод;учебник для вузов/Г.Б.Онищенко.-М.:Академия, 2008.-288 с. |  |
| 3 | Фролов Ю.М.Основы электрического привода:учебное пособие для вузов/Ю.М.Фролов,В.П.Шелякин.-М.:КолосС,2007.-252 с. |  |
| 4 | Епифанов А.П.Электропривод в сельском хозяйстве6учебное пособие для вузов/А.П.Епифанов,А.Г.Гущинский,Л.М.Малайчук.-СПб.:Лань,2010.-224 с. |  |
| 5 | Анцев А.Б.Основы проектирования внутренних электрических сетей:учебное пособие для вузов/А.Б.Анцев,В.Н.Силенко.-СПб.:Проспект Науки,2010.-272 с. |  |
| 6 | .Коробов Г.В.Электроснабжение:учебное пособие/Г.В.Коробов,В.В.картавцев,Н.А.Черемисинова.-СПб.:-М.-Краснодар: Лань,2011.-192 с. |  |
| 7 | Лещинская Т.Б.Электроснабжение сельского хозяйства:учебник для вузов/Т.Б.Лещинская,И.В.Наумов.-М.:КолосС, 2008.-655 с. |  |
| 8 | Амерханов Р.А. Проектирование систем энергообеспечения: учебник для студентов вузов по напралению «Агроинженерия»/Р.А.Амерханов, А.В.Богдан, С.В.Вербицкая, К.А.Гарькавый.-М.: Энегоатомиздат, 2010.-548 с. |  |
| 9 | Меновщиков Ю.А. Нетрадиционые и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие/Ю.А.Меновщиков, Л.В.Куликова.-Новосибирск: Изд-во НГТУ, изд-во АлтГТУ, 2007.-156 с. | 10 |

Список имеющихся в библиотеке университета изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине «Системы энергообеспечения в АПК»

по состоянию на 15 января 2014 г.

.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Дополнительная литература |  |
| 1 | .Москаленко В.В. Электрический привод:учебное пособие/В.В.Москаленко.-М.:Академия, 2004.-368 с. |  |
| 2 | Ильинский Н.Ф.Электропривод,энерго-и ресурсосбережение:учебное пособие для вузов/Н.Ф.Ильинский,В.В.Москаленко.-М.:Академия,2008.-208 с. |  |
| 3 | Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов:учебник для вузов/М.П.Белов,В.А.Новиков,Л.Н.Рассудов.-М.:Академия,2004.-576 с. |  |
| 4 | Кацман М.М.Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу:учебное пособие/М.М.Кацман.-М.:Академия,2004.-256 с. |  |
| 5 | . Правила устройства электроустановок:по состоянию на 1 ноября 2005 года.-7 изд.-Новосибирск:Сиб.унив.изд-во,2005.-512 с. |  |
| 6 | Шичков Л.П.Электрический привод:учебник для вузов/Л.П.Шичков.-М.:КолосС, 2006.-279 с. |  |
| 7 | Электропривод и электрооборудование:учебник для вузов/А.П.Коломиец и др.-М.:КолосС,2008.-328 с. |  |
| 8 | Правила устройства электроустановок.Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года.-М.:КНОРУС,2010.-488 с. |  |
| 9 | Баранов Л.А.Светотехника и электротехнология:учебное пособие для вузов/Л.А.Баранов,В.А.Захаров.-М.:КолосС,2006.-344 с. | 6 |
| 10 | Правила устройства электроустановок:по состоянию на 1 ноября 2005 года.-7 изд.-Новосибирск:Сиб.унив.изд-во,2005.-512 с. | 20 |
| 11 | Картавцев В.В.Электротехнологии в растениеводстве и животноводстве:учебное пособие для вузов/В.В.Картавцев,Р.К.Савицкас.-Воронеж:ВГАУ, 2010.-88 с. | 1 |
| 12 | Конюхова Е.А.Электроснабжение объектов:уч.пособие/Е.А.Конюхова.-М.:Академия,2004.-320 с. |  |
| 13 | Шеховцов В.П.Расчет и проектирование схем электроснабжения.Методическое пособие для курсового проектирования:учебное пособие /В.П.Шеховцов.-М.:Форум-ИНФРА-М, 2010.-214 с. |  |
| 14 | Правила устройства электроустановок:по состоянию на 1 ноября 2005 года.-7 изд.-Новосибирск:Сиб.унив.изд-во,2005.-512 с. |  |
| 15 | Правила устройства электроустановок.Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года.-М.:КНОРУС,2010.-488 с. |  |
| 16 | .Юндин М.А.Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства:учебное пособие для аграрных вузов/М.А.Юндин,А.М.Королев.-СПб.:Лань,2011.-320 с. |  |
| 17 | Наумов И.В.Релейная защита и автоматизация:курс лекций/И.В.Наумов,С.В.Подъячих.-Иркутск:Изд-во ИрГСХА,2011.-88 с. |  |
| 18 | Амерханов р.А. Тепловые насосы/Р.А.Амерханов.-М.: Энергоатомиздат.-2005.-160 с. |  |
| Периодические научные издания |  |  |
| 1 | Механизация и электрификация сельского хозяйства |  |
| 2 | Вестник АГАУ |  |
| Электронные ресурсы в сети Интернет |  |  |
| 1 | Серебреницкий П. П. - Современные электроэрозионные технологии и оборудование [Электронный ресурс]: Учебное пособие/П.П.Серебреницкий.-СПб.: Издательство «Лань» ,2013.-352 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8875/. |  |
| 2 | Кирилловский В.К. - Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.К.Кирилловский.-СПб.: Издательство «Лань» ,2010.-304 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/555/. |  |
| 3 | Фалилеев Н.А.Проектирование облучательных установок в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/Н.А.Фалилеев-Кострома: Издательство КСХА, 2003.-47 с.- Режим доступа: aich80.narod.ru/index.files/metod.files/obluch.pdf |  |
| 4 | Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Г.В.Никитенко.-СПб.: Издательство «Лань», 2013.-224 с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5845/. |  |
| 5 | Епифанов А. П. Электропривод [Электронный ресурс]: Учебное пособие/А.П. Епифанов.Л.М.Малайчук,А.Г.Гущинский .-СПб.: Издательство «Лань» ,2012.-400 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3812/. |  |
| 6 | Фролов Ю.М. - Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ю.М.Фолов, В.П.Шелякин.-СПб.: Издательство «Лань» ,2012.-368 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3185/. |  |
| 7 | Фролов Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ю.М.Фолов, В.П.Шелякин.-СПб.: Издательство «Лань» ,2012.-432 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4544/ |  |
| 8 | .Коробов Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Г.В.Коробов, В.В.Картавцев, Н.А.Черемисинова .-СПб.: Издательство «Лань» ,2011.-192 с.- Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/702/. |  |
| 9 | Юндин М.А. - Токовая защита электроустановок [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ М.А.Юндин .-СПб.: Издательство «Лань» ,2011.-288 с.- Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/1802/ |  |
| 10 | . Юндин М.А. - Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского хозяйства [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ М.А.Юндин, А.М.Королев .-СПб.: Издательство «Лань» ,2011.-320 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1803/. |  |
| 11 | - Ионин А.А. - Газоснабжение [Электронный ресурс]: Учебник/А.А.Ионин.-СПб.:Издательство «Лань», 2012.-448 с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2784/ |  |
| 12 | - Бабакин Б.С. - Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]:Учебник/Б.С.Бабакин,А.Э.Фатыхов,В.Н.Эрлихман.-СПб.:Издательство «Лань», 2014.-336 с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/39143/. |  |
| 13 | Бабакин Б.С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]: Учебник/ Б.С.Бабакин, А.Э.Суслов, Ю.А.Фатыхов, В.Н.Эрлихман.-СПБ.:Издательство «Лань», 2014.-336 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/39144/. |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине имеется специализированная лаборатория. Лаборатория оснащена в достаточном объеме специализированным оборудованием для изучения и исследования светотехнического, облучательного и электротехнологического оборудования.

Перечень технологического оборудования, приборов и приспособлений

| № п/п | Наименование оборудования и приборов | Количество на группу, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Микроконтроллер ARDUINO, фотоэлектрическая панель формата А4, сервоприводы | 1 |
|  | Электрокалориферная установка СФОЦ | 1 |
|  | Стенд для исследования проточного электродного нагрева воды | 1 |
|  | Установка индукционного нагрева токами высокой частоты ЭЛСИТ 100/40-70 | 1 |
|  | Стенд НТЦ «Электроснабжение» | 2 |
|  | Комплект электроизмерительных приборов | 1 |
| 7. | Аптечка, | 1 |
| 8 | Огнетушитель | 1 |

Аннотация дисциплины

«СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В АПК»

Цель дисциплины –формирование у студентов совокупности знаний и практических навыков в области традиционных и возобновляемых систем энергообеспечения сельского хозяйства.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| Пк-7 | Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленченских решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции |

Трудоемкость дисциплины «СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В АПК» по видам занятий, реализуемой по учебному плану направления подготовки  110800.68 – Агроинженерия, по программе подготовки:

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве»;

«Энергообеспечение и электротехнологии в АПК»;

«Технологии и средства технического сервиса в АПК»

| Вид занятий | Форма обучения |
| --- | --- |
|  | очная |
|  | программа подготовки |
|  | полная |
| 1. Аудиторные занятия, всего, часов | 54 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 2 |
| 1.2. Лабораторные работы | 34 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 18 |
| 2. Самостоятельная работа, часов | 54 |
| Всего часов (стр. 1 + стр. 2) | 108 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 |

Формы промежуточной аттестации: Зачет

Перечень изучаемых тем:

Системы традиционного энергообеспечения.

Системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в сельской местности.

Системы возобновляемого эергообеспечения. Энергетический аудит.

Системы пассивного и активного солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Системы геотермального теплоснабжения.

Ветроэнергетические системы электроснабжения.

Биогазовые установки.

Микрогидроэлектростанции.

Тепловые насосы.

Водородная энергетика.

Технико-экономические показатели систем возобновляемых источников энергии.

Основы энергетического аудита.